ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

( «В соответствии правил содержания общего имущества в МКД» Постановление 491 от 13.06.491  и Постановления РФ № 290 от 03.04.2013 г. )

| № п/п | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Управление многоквартирным домом |  |
| 1.1. | Планирование работ по проведению технических осмотров, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома и подготовке его к сезонной эксплуатации | постоянно |
| 1.2. | Выбор в установленном порядке подрядных и ресурсоснабжающих организаций по выполнению работ, услуг и поставке ресурсов для предоставления жилищно-коммунальных услуг | постоянно |
| 1.3. | Заключение договоров с подрядными организациями на выполнение работ по комплексному содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома и подготовке его к сезонной эксплуатации, с ресурсоснабжающими организациями на поставку ресурсов для предоставления жилищно-коммунальных услуг требуемых объемов, качества и стоимости и контроль их исполнения | постоянно |
| 1.4. | Организация начисления и сбора платы за содержание и ремонт жилых помещений и предоставление коммунальных услуг | постоянно |
| 1.5. | Работа с нанимателями и собственниками жилых помещений: - прием заявок, обращений и жалоб граждан, контроль за их выполнением; - оформление документов для регистрации граждан по месту жительства или месту пребывания; - расчет платы за ЖКУ с учетом предоставленных льгот на оплату жилья и коммунальных услуг, выполнение перерасчетов платы за ЖКУ в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность; - взыскание задолженности по оплате за ЖКУ; - представление информации по вопросам жилищно-коммунального обслуживания, в том числе и по изменениям в жилищном законодательстве, о ценах и тарифах на жилищно-коммунальные услуги; - ежегодное проведение отчетных собраний с жителями | постоянно |
| 1.6. | Ведение базы данных технического состояния многоквартирного дома, осмотров и проведенных ремонтов, аварий, базы данных начисления платежей, технической документации, подомового учета доходов и расходов по содержанию и ремонту многоквартирного дома. | постоянно |
| 2. | Санитарное содержание домохозяйства |  |
| 2.1. | Уборка тротуаров и дворовых территорий: |  |
| 2.1.1. | В летний период: |  |
|  | - подметание | 1 раз в 3 суток |
|  | - уборка газонов | 2 раза в неделю |
|  | - покос и уборка травы | 2 раза в год |
|  | - сгребание и переноска опавших листьев | 2 раза в год |
| 2.1.2. | В зимний период: |  |
|  | - очистка территорий от снега | 1 раз в 3 суток |
|  | - очистка территорий от наледи и льда | 1 раз в неделю |
|  | - подметание свежевыпавшего снега (во время снегопада) | 1 раз в сутки |
| 2.2. | Уход за элементами внешнего благоустройства: |  |
|  | - за зелеными насаждениями (посадка, формовка, вырезка суши); | по необходимости |
|  | - за детскими площадками, малыми архитектурными формами, спортивными сооружениями, скамейками, ограждениями, бельевыми площадками; | По необходимости |
|  | - озеленение территории | по необходимости |
| 2.3. | Очистка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |
| 2.4. | Санитарное содержание надворных туалетов и наливных помоек: |  |
|  | - мытье пола в туалете с помощью метлы и смыванием дезраствором в теплый период | 1 раз в неделю |
|  | - очистка пола от нечистот и подметание пола; | 1 раз в сутки |
|  | - побелка стен туалета высотой 1 м от пола;│ | 2 раза в год |
|  | - сгребание мусора с решеток наливных, переноска и погрузка в контейнер или на транспорт; | ежедневно в теплый период |
|  | - дезинфекция и дезинсекция выгребной ямы туалета в теплый период; | еженедельно |
|  | - подметание и очистка территорий вокруг туалета, 4 м от стен; | ежедневно |
|  | - подсыпка песком территорий вокруг туалета в зимний период; | 2 раза в месяц |
|  | - механизированная разработка и погрузка наливных помоек, уборка места наливной помойки вручную (при отсутствии коробов); | не реже 1раза в неделю |
|  | - раскайловка наливных помоек | по необходимости |
| 2.5. | Уборка внутридомовых мест общего пользования: |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей 1, 2 этажей; | ежедневно |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей с 3 по 5 этаж; | 2 раза в неделю |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей с 6 этажа и выше; | 1 раз в неделю |
|  | - влажное подметание перед загрузочными камерами; | ежедневно |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей 1, 2 этажей в теплый период; | 2 раза в месяц |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей с 3 этажа и выше в теплый период; | 2 раза в год |
|  | - влажная протирка подоконников; | 2 раза в год |
|  | - очистка металлической решетки и приямка, уборка площадки перед входом в подъезд; | 2 раза в неделю |
|  | - уборка чердаков, подвалов, технических подпольев, элеваторных; | 1 раз в год |
|  | - проведение дератизации подвалов, чердаков, технических подпольев, помещений элеваторных узлов; | 2 раза в год |
|  | - удаление с крыш снега и наледей; | 1 раз в год |
|  | - очистка кровли от мусора, грязи, листьев | 1 раз в год |
| 2.6. | Санитарное содержание мусоропроводов: |  |
|  | - профилактический осмотр; | 1 раз в месяц |
|  | - удаление мусора из мусороприемных камер в контейнер; | ежедневно |
|  | - уборка мусороприемных камер; | ежедневно |
|  | - уборка загрузочных клапанов мусоропроводов; | 1 раз в месяц |
|  | - мойка нижней части ствола и шибера; | 3 раза в год |
|  | - очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода; | 4 раза в год |
|  | - дезинфекция и дератизация мусоросборника | 1 раз в квартал |
| 2.7. | Очистка дымоходов и вентиляционных каналов | 1 раз в год |
| 2.8. | Вывоз ТБО | по утвержденному графику |
| 2.9. | Освещение мест общего пользования (лестничных клеток, подъездов, подвалов, чердаков, площадок перед входом в подъезд) | по мере необходимости |
| 3. | Содержание лифтов |  |
| 3.1. | Техническое обслуживание лифтов: |  |
|  | - периодические осмотры; | 1 раз в месяц |
|  | - аварийно-техническое (диспетчерское) обслуживание (освобождение пассажиров из остановившихся лифтов и пуск их в работу) | по необходимости |
| 3.2. | Санитарное содержание лифтов: |  |
|  | - уборка кабин лифтов, очистка снаружи ограждений лифтовых шахт; | ежедневно |
|  | - освещение кабин лифтов, машинного помещения; | постоянно |
|  | - поддержание температурно-влажностного режима в машинном, блочном помещениях и шахте лифта | постоянно |
| 3.3. | Техническое диагностирование и обследование лифтов: |  |
|  | - техническое освидетельствование лифтов (оценка содержания лифтов в технически исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную работу); | 1 раз в год |
|  | - диагностическое обследование лифтов, отработавших нормативный срок службы | после 25 лет эксплуатации |
| 4. | Содержание энергетического (насосного) оборудования (тепловые пункты, повысительные насосы и т.д.) | постоянно |
| 5. | Технические осмотры отдельных элементов общего имущества многоквартирных домов: |  |
|  | - крыши; | 2 раза в год |
|  | - конструктивные элементы жилых домов, систем водопровода, канализации, горячего водоснабжения, отопления, внутридомового газового оборудования, электрооборудования после аварийных повреждений, пожаров, стихийных явлений | по необходимости |
|  | - деревянные конструкции и столярные изделия в период подготовки к сезонной эксплуатации; | 2 раза в год |
|  | - каменные; | 1 раз в год |
|  | - железобетонные конструкции; | 1 раз в год |
|  | - панели полносборных зданий, межпанельные стыки; | 1 раз в год |
|  | - печи, дымоходы, дымовые трубы; | 1 раз в год |
|  | - вентиляционные каналы шахты; | 1 раз в год |
|  | - системы дымоудаления и пожаротушения; | ежемесячно |
|  | - мусоропроводы; | ежемесячно |
|  | - места общего пользования, фасады, цоколя (состояние конструктивных элементов, облицовки и штукатурки окрашенных поверхностей перил и ограждающих решеток на окнах лестничных клеток); | 2 раза в год |
|  | - детские площадки, архитектурные формы, спортивные сооружения, скамейки, ограждения и контейнерные площадки; | 1 раз в год |
|  | - системы водопровода, канализации, горячего водоснабжения, внутреннего водоотвода с крыш зданий; | 2 раза в год |
|  | - системы центрального отопления; | 2 раза в год |
|  | - общедомовые электрические сети, этажные щитки, ВРУ вводных и этажных шкафов, электродвигатели, светильники; | 2 раза в год |
|  | - общедомовое внутреннее газовоеоборудование; | 2 раза в год |
|  | - подготовка фасадов зданий к праздникам | по мере необходимости |
| 6. | Устранение мелких неисправностей общего имущества многоквартирных домов, а также наладка и регулировка внутридомовых инженерных систем |  |
| 6.1. | При проведении технических осмотров: |  |
|  | - устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в запорной арматуре, набивка сальников, уплотнение сгонов, устранение засоров, установка ограничителей - дроссельных шайб и др.); | по мере необходимости |
|  | - устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.); | по мере необходимости |
|  | - устранение незначительных неисправностей электро-технических устройств (протирка, смена перегоревших электролампочек в помещениях общего (подвальных и чердачных), смена и ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.); | по мере необходимости |
|  | - устранение незначительных неисправностей внутридомового газового оборудования, включая бытовые газовые плиты; | по мере необходимости |
|  | - проверка исправности канализационныхвытяжек; | 1 раз в год |
|  | - проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах; | 1 раз в год |
|  | - проверка заземления ванн; | 1 раз в год |
|  | - мелкий ремонт печей (укрепление предтопочных листов, дверей); | по мере необходимости |
|  | - промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др. в местах протечек кровель | по мере необходимости |
|  | - мелкий ремонт электропроводки; | 1 раз в год |
|  | - осмотр пожарной сигнализации и средств пожаротушения (с устранением мелких неисправностей) | 1 раз в месяц |
| 6.2. | При подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период: |  |
|  | - снятие пружин на входных дверях; | 1 раз в год |
|  | - консервация системы отопления; | 1 раз в год |
|  | - ремонт оборудования детских, спортивных, бельевых и контейнерных площадок; | по мере необходимости |
|  | - мелкий ремонт кровель | по мере необходимости |
| 6.3. | При подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период: |  |
|  | - утепление чердачных перекрытий; | 1 раз в год |
|  | - утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях; | 1 раз в год |
|  | -укрепление и ремонт парапетных ограждений; | по необход. |
|  | - ремонт слуховых окон и жалюзи; | по необход. |
|  | - ремонт, регулировка и испытание систем отопления; | 1 раз в год |
|  | - ремонт печей; | 1 раз в год |
|  | - утепление тепловых узлов; | 1 раз в год |
|  | - утепление и прочистка дымовентиляционных каналов; | 1 раз в год |
|  | - замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования; | 1 раз в год |
|  | - проверка состояния продухов в цоколях зданий и их закрытие; | 1 раз в год |
|  | - установка доводчиков или пружин на входных дверях; | 1 раз в год |
|  | - ремонт и укрепление входных дверей; | 1 раз в год |
|  | - мелкий ремонт кровель; | по необход. |
|  | - промывка и опрессовка системы отопления; | 1 раз в год |
|  | - регулировка и наладка систем отопления; | 1 раз в год |
|  | - регулировка и наладка системы вентиляции; | 1 раз в год |
|  | - регулировка и наладка систем автоматического пожаротушения | 1 раз в год |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ТЕКУЩИМ РЕМОНТОМ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ "

| N п/п | Наименование объекта проведения работ | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Фундаменты | Устранение местных деформаций, Усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, входов в подвалы, ремонт просевших отмосток | по мере необходимости |
| 2. | Стены и фасады | Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов, смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов | по мере необходимости |
| 3. | Перекрытия | Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска, утепление чердачных перекрытий | по мере необходимости |
| 4. | Крыши | Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена металлических свесов, ремонт, изготовление и замена водосточных труб, укрепление водосточных труб, колен и воронок, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции | по мере необходимости |
| 5. | Оконные и дверные заполнения | Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений | по мере необходимости |
| 6. | Перегородки в местах общего пользования | Усиление, смена, заделка отдельных участков | по мере необходимости |
| 7. | Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы,над балконами верхних этажей | Восстановление или замена отдельных участков и элементов, усиление и ремонт ограждений лестничных маршей | по мере необходимости |
| 8. | Полы в местах общего пользования | Восстановление или замена отдельных участков | по мере необходимости |
| 9. | Печи | Устранение неисправностей | по мере необходимости |
| 10. | Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях | Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками | 1 раз в 5 лет |
| 11. | Внутренняя система отопления | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления | по мере необходимости |
| 12. | Внутренняя система водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения (включая насосные установки в жилых зданиях) | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов, прочистка канализационного лежака и выпусков | по мере необходимости |
| 13. | Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит) | Установка, замена и восстановление работоспособности, проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | по мере необходимости |
| 14. | Система внутридомового газового оборудования | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов системы внутридомового газового оборудования, включая бытовые газовые плиты | по мере необходимости |
| 15. | Внутренняя система вентиляции | Замена и восстановление работоспособности | по мере необходимости |
| 16. | Мусоропроводы | Восстановление работоспособности стволов и других элементов мусоропровода | по мере необходимости |
| 17. | Внешнее благоустройство | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, ограждений, площадок и навесов для контейнеров- мусоросборников, дворовых уборных, мусорных ящиков и контейнеров | по мере необходимости |
| 18. | Специальное общедомовое оборудование жилых зданий | Работы, производимые специализированными предприятиями по договорам с управляющей компанией по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями, либо соответствующими отраслевыми ведомствами и согласованные государственными надзорными органами, на следующих видах инженерного оборудования: - внутридомовое газовое оборудование, системы дымоудаления и пожаротушения, лифты, общедомовые приборы учета расхода энергоресурсов, системы диспетчеризации, коллективные телевизионные антенны | по мере необходимости |